## Worksheet
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Organismo contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO
Procedimiento de selección: Contratación Directa 6/2020
Expediente: EXP:479/2019
Asunto: Adquisición de insumos y servicios para los laboratorios de química de la Universidad Nacional de Moreno
Empresa oferente:
C.U.I.T:
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
1 | PRINCIPAL | PAQUETE | 1 | Férulas GVF-004 de 0.25mm |  | #VALUE!
2 | PRINCIPAL | PAQUETE | 2 | Tuercas SSNE 1/16 |  | #VALUE!
3 | PRINCIPAL | PAQUETE | 2 | Septas para alta temperatura para inyectores, Color rojo |  | #VALUE!
4 | PRINCIPAL | PAQUETE | 2 | O'ring 4D P5, de goma fluorada (Viton) |  | #VALUE!
5 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Inserto de vidrio para técnica de Inyección de muestra Split para columnas capilares, para inyector tipo Split/Splitless |  | #VALUE!
6 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Inserto de vidrio para la técnica de inyección de muestra Splitless, para columnas capilares para inyector tipo Split/Splitless o WBI |  | #VALUE!
7 | PRINCIPAL | PAQUETE | 1 | Lana de Vidrio silanizada para insertos de vidrio y columnas |  | #VALUE!
8 | PRINCIPAL | PAQUETE | 1 | Kit de arandelas de oro |  | #VALUE!
9 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Filtro de Tamiz molecular Para inyectores SPL-14/17/2010. |  | #VALUE!
10 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Trampa para línea de flujo Split y purga Para inyectores SPL-17 y SPL-2010. |  | #VALUE!
11 | PRINCIPAL | PAQUETE | 1 | Arandelas de aluminio para columnas empacadas de acero inoxidable y para conectores de asiento plano. |  | #VALUE!
12 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Filamento de la fuente de ionización para cromatógrafo de gases/espectrómetro de masas. |  | #VALUE!
13 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Arandela cerámica para Ion-Box |  | #VALUE!
14 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | Espaciador cerámico A24-251-1 para Ion-Box. |  | #VALUE!
15 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Aceite de Ultragrade 15, para bomba rotativa Edwards |  | #VALUE!
16 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | O'Ring de puerta de un GCMS |  | #VALUE!
17 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Cable de filamento F1 (pequeño) |  | #VALUE!
18 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Cable de filamento F2 (pequeño) |  | #VALUE!
19 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Cable de filamento F1 (grande). |  | #VALUE!
20 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Cable de filamento F2 (grande). |  | #VALUE!
21 | PRINCIPAL | SERVICIO | 1 | Mantenimiento Preventivo |  | #VALUE!
22 | PRINCIPAL | SERVICIO | 1 | Calificación de instalación (IQ), Calificación de operación (OQ) y calificación de performance (PQ) |  | #VALUE!
23 | PRINCIPAL | PAQUETE | 1 | Ferrules de grafito de 0.5mm de diámetro interno para columna capilar de 0.2mm a 0.32mm de diámetro. |  | #VALUE!
24 | PRINCIPAL | PAQUETE | 1 | Septas cilíndricas poliméricas de baja contaminación (350ºC) Thermogreen LB-2, color verde. |  | #VALUE!
25 | PRINCIPAL | PAQUETE | 2 | O'Ring 4D P5 de goma fluorada (Viton). |  | #VALUE!
26 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Inserto de vidrio para la técnica de inyección de muestra Split para columnas capilares para inyector tipo Split/Splitless |  | #VALUE!
27 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Inserto de vidrio para la técnica de inyección de muestra Splitless, para columnas capilares, para inyector tipo Split/Splitless o WBI |  | #VALUE!
28 | PRINCIPAL | PAQUETE | 1 | Kit de arandelas de oro |  | #VALUE!
29 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Filtro de Tamiz molecular para inyectores SPL-14/17/2010.- |  | #VALUE!
30 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Trampa para línea de flujo Split y purga Para inyectores SPL-17 y SPL-2010.- |  | #VALUE!
31 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Pico de cuarzo para FID-2014, capilar 0.5 |  | #VALUE!
32 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Filamento ignitor para FID-2010 y 2014 |  | #VALUE!
33 | PRINCIPAL | SERVICIO | 1 | Mantenimiento preventivo |  | #VALUE!
34 | PRINCIPAL | SERVICIO | 1 | Calificación de instalación (IQ), Calificación de operación (OQ) y Calificación de performance (PQ) |  | #VALUE!
Total Oferta
_____________________________
Firma y sello del oferente